直里路人行道路铺装恢复工程编制说明

一、工程概况

本工程为金坛区直溪镇直里路人行道路铺装恢复工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，各投标单位报价前应主动联络甲方组织踏勘现场，完全掌握施工现场可能存在的不确定因素及存在的风险。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2021年12月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2021]379号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

- 扬尘污染：依据江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第42号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》

- 工程类别:市政工程三类。

- 市政总价措施费计取：安全文明施工基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.31%；夜间施工0.1%；冬雨季施工0.25%；已完工程及设备保护0.02%；临时设施2%，建筑工人实名制费用0.03%。

- 本工程造价让利18%（扣除不可竞争费）作为控制价。

- 本工程预留金1.4万元。

- 说明：

- 本工程铺装恢复长度约230m，10cm厚碎石底层宽度2.35m，10cm厚混凝土基础宽度2.2m宽，200*100*60舒布洛克砖面层铺装宽度2.1m，铺装边缘混凝土靠背尺寸为10cm宽*10cm厚，结算时以实际发生量为准。

- 本工程混凝土采用商品混凝土，砂浆为现场自拌砂浆。

- 所有材料的场内外运输费投标单位自行考虑到综合单价报价中，施工时如发生材料的二次搬运，结算时一律不签证。

- 挖一般土方：暂按铺装长度*2.5m宽*10cm平均厚度考虑，结算时按实际发生量和现场签证为准。

- 砖块、建筑垃圾等外运：暂按铺装长度*2.2m宽*60mm砖厚考虑，结算时按实际发生量和现场签证为准。

- 施工期间如损坏、污染设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证。

- 甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等投标单位自行考虑， 满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 因新冠肺炎疫情防控造成的损失和费用增加的规定详见苏建价〔2020〕20号。

- 施工前由甲方现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求。

江苏金诚全过程工程咨询有限公司

2021年1月11日