常州市金坛区 新世纪大厦电梯维修更换项目（四次）采购

竞争性谈判文件（服务类）

## 资格后审

项目编号：JSCZJTCG2023110022

采购人：常州市金坛区西城街道东园社区居民委员会

法定代表人或其委托代理人：

采购代理机构：江苏佳宸全过程工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：鞠永君

编制人：刘雅君

发放时间：2023年12月15日

### 目录

第一章   采购公告

第二章   响应人须知

第三章   评标办法

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件格式

# 第一章 新世纪大厦电梯维修更换项目（四次）采购公告

项目概况 新世纪大厦电梯维修更换项目（四次） （项目名称）的潜在响应人应在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台获取电子版谈判文件，并于 2023 年12月25日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号： JSCZJTCG2023110022

2.项目名称： 新世纪大厦电梯维修更换项目（四次）

3.预算金额： 22万元

4.采购方式： 竞争性谈判

5.采购项目分包情况（共  1  包）：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 最高限价 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新世纪大厦电梯维修更换项目（四次） | 1 | 170000元 | 新世纪大厦电梯维修更换 |

6.合同履行期限：  15日历天。

7.本项目是否接受联合体投标：     否

- 二、响应人资格要求（须同时满足）：

1.基本资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

1.6未被“信用中国 ”网站（WWW.creditchina.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标（响应）人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

2.本项目的特定资格要求：

- 2.1本项目是否接受分支机构参与投标：   否

2.2其他特定资格要求：      无

- 三、谈判文件的获取

- 1.时间：2023年12月15日至2023年12月20日18时00分（北京时间）。

- 2.获取方式：响应人完成注册并办理CA证书后登录“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”（网址：http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jtfzx/jtq/index.html），下载本项目电子版谈判文件。

- 四、响应文件递交截止时间

- 4.1响应文件递交截止时间：2023年12月25日09时00分（北京时间）。

- 4.2本项目采用“不见面”开评标，逾期未递交响应文件的，采购人不予受理。

- 4.3平台与工具制作使用费：150元。

- 五、谈判保证金

1.谈判保证金金额：人民币 3400元

2.谈判保证金的递交方式：投标报名单位账户电汇、网银转账；

3.谈判保证金专用账户信息：

1）户名：常州市公共资源交易中心金坛分中心

2）账号：32050162643600002067-0674

3）开户银行：中国建设银行金坛支行

4.其他要求：

1）响应人在递交响应文件时，应按谈判保证金说明规定的金额递交谈判保证金。谈判保证金缴纳时间以专用账户实际收到时间为准，响应人应充分考虑谈判保证金的在途时间，确保谈判保证金在响应文件递交截止时间                                 2023年12月25日09时00分之前到达。未在规定时间缴纳谈判保证金的，作未缴纳谈判保证金处理。

2）谈判保证金应采用电汇、网银等转账方式由响应人账户转出。

3）响应人未按采购公告及谈判文件的要求提供谈判保证金的，作为无效响应文件，不得进入评标。

5.谈判保证金的退还：非排名前三名的响应人的谈判保证金，在中标结果公示后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的谈判保证金，在采购人与中标供应商签订合同后五个工作日内退还（1个月内未签订合同的，退还第二、三名保证金）。

6.谈判保证金缴纳咨询电话：0519-82339362。

7.保证金打款问题注意事项

1）账号后四位前需输入-（可以使用减号），此为必输不可省略。

2)网银中收款人开户行行名为中国建设银行金坛市支行营业部（行号为105304200012），与中国建设银行金坛支行是同一家。

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起  3 个工作日。

- 七、发布公告的媒介

- 本次采购公告同时在常州市金坛区公共资源交易网（网址：http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jtfzx/）、江苏省招标投标公共服务平台（网址：https://www.jszbtb.com/#/newindex）上发布。

- 八、其他补充事宜

- 1.本项目采用“不见面”开评标方式，请响应人认真学习常州市金坛区公共资源交易网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市金坛区公共资源综合交易服务平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化招标采购流程要求。

- 技术支持服务热线：4009280095-5

- CA认证证书办理：办理CA证书及电子签章的公司有两家，分别为中国金融认证中心（CFCA）和江苏省国信数字科技有限公司（国信CA），各方交易主体任选其中一家进行办理。

- 一、中国金融认证中心（CFCA）CA证书及电子签章不见面办理指南详见：

- http://114.55.52.107:9010/applyczjg/upload/help/jsjschangzhou/businessguide.html

- 二、江苏省国信数字科技有限公司（简称：国信CA）CA证书及电子签章不见面办理指南详见:

- http://www.jsgxca.com/ManagementGuide2.html

- 1.1办理CA认证证书

- 响应人登录常州市金坛区公共资源交易网“交易指南”下载并查阅 “常州市金坛区CA证书及电子签章不见面办理指南”，按照程序要求办理。因响应人完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载谈判文件的责任由响应人自行承担。

- 1.2注册

- 响应人登录常州市金坛区公共资源交易网“交易指南”-“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台响应人操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 1.3驱动下载

- 响应人登录常州市金坛区公共资源交易网“交易指南”-“新点驱动（江苏互联互通版）”下载相关驱动。

- 1.4 获取电子谈判文件

- 响应人持CA数字认证证书登录常州市金坛区公共资源综合交易服务平台获取电子谈判文件。

- 1.5编制电子响应文件

- 响应人必须通过“综合交易服务平台专用投标文件制作软件”制作并使用CA证书加密上传响应文件，除上述方式之外，不接受响应人以纸质文件以及其他任何方式递交的响应文件。如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 1.6递交电子响应文件

- 响应人应于响应文件递交截止时间之前在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台递交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 1.7电子开标

- 响应人使用CA认证证书登录常州市金坛区公共资源综合交易服务平台进行电子化不见面开标。

- 1.8注意事项

- 1）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市金坛区公共资源交易网发布的更正公告。

- 2）响应人须在开标前使用“开标大厅检测工具”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），开标截止时间后，采购代理人宣布开标并允许解密后，响应人20分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的投标，其响应文件采购人不予受理。并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

- 3）本项目为“不见面”开评标，“不见面”开评标时各响应人无需到开评标现场，各响应人可在线观看开标过程。本项目开评标全过程在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台不见面开标系统操作，请各投标相关人员在开标过程中不要随意离开网上开标大厅，如因离开网上开标大厅错失信息造成不良后果责任自负。

- 4）注：由于软件名称限定，采购公告、谈判文件中出现的“响应人”、“响应文件”、“谈判保证金”等同于“投标人”、“投标文件”、“投标保证金”进行理解。

- 九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛区西城街道东园社区居民委员会

- 联系人：袁女士

- 联系电话：18001492633

- 地址：常州市金坛区西城街道旺翠路10号

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏佳宸全过程工程咨询有限公司

- 地址：常州市金坛区中景商务中心A座1903室

- 邮箱：769673298@qq.com

- 采购文件相关联系人：刘女士

- 联系电话：0519-82828199

- 开标评审相关联系人：刘女士

- 联系电话：0519-82828199

# 第二章  响应人须知

响应人须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对响应人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目名称 | - 新世纪大厦电梯维修更换项目 |
| 2 | - 采购人名称 | - 常州市金坛区西城街道东园社区居民委员会 |
| - 3 | - *最高限价（控制费率）及谈判报价次数规则 | - 3.1最高限价为 170000元 - 3.2响应人应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效响应文件处理。 - 3.3谈判报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价处理。 |
| - 4 | - *是否接受分支机构参与投标 | - ■ 否 |
| - 5 | - *响应人提供的资格要求材料 | - 5.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见资格审查承诺书。 |
|  |  | - 5.2响应人特定资格要求材料： / |
|  |  | 5.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站查询，无需响应人另外提供。 |
| - 6 | - 是否需要通过系统上传演示视频 | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否允许联合体投标 | - ■ 否 |
| - 8 | - *响应人应递交的响应文件格式 | - 8.1商务标 - 需提供扫描件的材料（上传至“商务标”模块） - （1）投标函； - （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； - （3）法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - （4）分项报价明细表； - （5）服务偏离表。 - 8.2开标一览表（具体格式以软件系统为准） - 8.3资格审查材料；需提供扫描件的材料（上传至“资格审查材料”模块） - （1）资格审查承诺书； - （2）投标人信用承诺书； - （3）认为需提供的其他材料（如有）。 8.4投标所需其他材料 需提供扫描件的材料（上传至“投标所需其他材料”模块）： |
| - 9 | *投标有效期 | 为 45 日历天（从投标截至之日算起） |
| - 10 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） | - ■ 否 |
| - 11 | *谈判保证金的递交 | - 详见采购公告 |
| - 12 | 谈判保证金的退还 | 非排名前三名的响应人的谈判保证金，在中标结果公示后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的谈判保证金，在采购人与中标供应商签订合同后五个工作日内退还（1个月内未签订合同的，退还第二、三名保证金）。 - 注：招标失败项目的谈判保证金应予以退还。再次组织招标时，各响应人须按规定重新缴纳该项目的谈判保证金。 |
| - 13 | *是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| - 14 | - 构成谈判文件的其他材料 | - 谈判文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 15 | - 答疑截止时间 | - 本项目不召开标前答疑会，响应人如对谈判文件有疑问，须在2023年12月21日11时00分前将相关疑问递交系统，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同谈判文件，逾期将不接受其对于谈判文件的相关异议。 |
| - 16 | - 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | - 2023年12月18日至响应文件接收截止之日3个工作日前 |
| - 17 | - 响应文件份数 | - 无需提供纸质响应文件。中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |
| - 18 | *响应文件递交地点及截止时间 | 电子响应文件由各响应人在响应文件递交截止时间之前自行在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台中上传； 响应文件递交截止时间： 2023年12月25日09时00分（北京时间）。 |
| - 19 | *开标时间和地点 | 19.1开标时间：同响应文件递交截止时间 19.2开标地点：本项目为“不见面”开评标，“不见面”开评标时各响应人无需到开评标现场，各响应人可在线观看开标过程。 19.3本项目开评标全过程在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台不见面开标系统操作，请各投标相关人员在开标过程中不要随意离开网上开标大厅，如因离开网上开标大厅错失信息造成不良后果责任自负。 |
| - 20 | *解密时间 | 采购人发出解密指令20分钟内 |
|  | *第二次报价时间 | 20分钟内 |
| - 21 | 开标、评标、最终报价 | 21.1开标时，响应人的法人代表人或者委托代理人必须在谈判文件规定的开标时间前登录常州市金坛区公共资源综合交易服务平台系统不见面开标大厅。 21.2开标、评标、最终报价流程： 1）首先进行解密；请各投标单位用CA锁进行解密，响应人在采购人发出解密指令20分钟内不能成功解密，则该响应人投标作无效标处理。 2）进行响应文件导入，请开标主持人将解密后的所有响应文件批量导入下一程序。 3）本项目不公开报价。 4）点击开标结束后，宣布接下来由评标委员会进行资格审查、符合性审查。 注意：公告栏发布信息后点击“交流控制”下拉菜单中“开启群聊”，开启后投标单位才能与主持人进行交流，否则无法提问，群聊模式下对话是所有在开标大厅人员都可看见。如需与投标单位进行一对一对话，点击“私聊”按钮就可以进行一对一对话。 - 最终报价（20分钟）。 |
| - 22 | - 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - ■ 不允许 |
| - 23 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 24 | - 是否收取履约保证金 | - ■ 否 - ■ 是，中标供应商向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。 |
| - 25 | 25.1异议受理的机构信息 采购人名称：常州市金坛区西城街道东园社区居民委员会 通讯地址：常州市金坛区西城街道旺翠路10号 电话：18001492633 25.2投诉受理的机构信息： 受理部门：常州市金坛区西城街道办事处 通讯地址：金坛区西门大街97号 - 电话：13914301034 |  |
| - 26 | - 采购人补充的其他内容 | - 1.*满足本谈判文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 - 2.各潜在响应人登录“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”（网址：http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jtfzx/jtq/index.html）后，下载本项目谈判文件，即可按要求参与投标，无须额外登记备案。 - 3.采购代理服务费3000元，需中标单位在领取中标通知书时一次性付给招标代理单位，投标单位在报价时综合考虑在谈判报价中。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

第一节  总则

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本谈判文件的解释权为 常州市金坛区西城街道东园社区居民委员会 （采购人），以书面解释为准。

1.3 本谈判文件响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照谈判文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：本项目的采购人详见响应人须知前附表。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构： 江苏佳宸全过程工程咨询有限公司 。

2.3“响应人”（也称“投标人”、“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购公告。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国”网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“    采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文（参照此文件执行）。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，代理工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4响应人参加采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中递交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件格式），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指响应人按谈判文件要求，向采购人提供除货物和工程以外的其他采购对象。具体内容详见第四章采购需求。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。本项目是否允许联合体投标详见响应人须知前附表。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章2.3.1规定的条件，并按照响应人须知前附表要求递交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人承担连带责任。

2.6 本项目由于软件模板限定，系统模块中出现“招标文件”、“投标文件”、“投标人”，等同于“谈判文件”、“响应文件”、“响应人”进行理解。

2.7本谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

4.样品：无此内容

5.进口产品：无此内容

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2供应商应保证，其所提供的服务在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该服务或服务的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

第二节  谈判文件（也称“招标文件”）

7.谈判文件的构成

7.1谈判文件的组成：

（1）采购公告

（2）响应人须知

（3）评标办法

（4）采购需求

（5）合同文本（范本）

（6）响应文件格式

（7）“响应人须知前附表”规定的其他材料

7.2响应人应认真阅读谈判文件的全部内容。响应人应按照谈判文件要求递交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3根据本章第8款和第9款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。谈判文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

8.谈判文件的澄清和修正

8.1响应人应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，响应人如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间，通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”本项目工作台“提问”模块递交，要求采购人对谈判文件予以澄清。

响应人不在澄清期限内提出，采购人有权不予答复。

8.2 谈判文件的澄清将在响应人须知前附表规定时间前通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”本项目工作台“提问”中予以回复，但采购人不指明澄清问题的来源，采购人不再另行通知。

8.3澄清文件按本章第8.2款规定发出之时起，视为响应人已收到该澄清文件。响应人未及时查阅谈判文件的澄清，或未按照澄清后的谈判文件编制响应文件，由此造成的后果由响应人自行承担。

9.谈判文件的修改

9.1谈判文件发布后，采购人确需对谈判文件进行修改的，采购人将通过常州市金坛区公共资源交易网发布的更正公告，同时登入“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”在本项目工作台 “答疑澄清文件领取”模块公布修改文件（修改文件含澄清答疑文件和修改后的的谈判文件）。

9.2修改文件按本章第9.1款规定公布之时起，视为响应人已收到该修改文件。响应人未及时下载、查阅修改文件，或未按照该修改文件编制响应文件，由此造成的后果由响应人自行承担。

第三节  响应文件（也称“投标文件”）

10.投标范围、响应文件中计量单位的使用及投标语言

10.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效响应。

10.2除谈判文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人递交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

11.响应文件格式及相关要求

11.1响应文件格式见“响应人须知前附表”；

11.2谈判文件“第六章 响应文件格式”有规定格式要求的，响应人应按规定的格式填写并按要求递交相关的证明材料；

11.3“响应人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或响应人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第11.1中所指的联合体协议书。

12.投标有效期

12.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的响应文件均保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向响应人提出延长投标有效期的要求，对此要求响应人须以书面形式予以答复。响应人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的响应人既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本章第13条关于投标保证金的返还与没收的规定仍然适用。

13.谈判保证金

13.1响应人必须在响应文件递交截止时间之前，按响应人须知前附表的规定递交谈判保证金。

13.2响应人不按本章第13.1项要求递交谈判保证金的，其响应文件无效。

13.3非排名前三名的响应人的谈判保证金，在中标结果公示后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的谈判保证金，在采购人与中标供应商签订合同后五个工作日内退还（1个月内未签订合同的，退还第二、三名保证金）。

13.4有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

①响应人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

②中标供应商无正当理由不与采购人订立合同；

③中标供应商在签订合同时向采购人提出附加条件；

④中标供应商不按照谈判文件要求递交履约保证金的。

14.备选投标方案

14.1除“响应人须知前附表”另有规定外，响应人不得递交备选投标方案。允许响应人递交备选投标方案的，只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标供应商的备选投标方案优于其按照谈判文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

15.响应文件的编制

15.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为响应文件的组成部分。

15.2电子响应文件应使用“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在响应文件递交截止时间之前上传至 “常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”中。

15.3响应文件中涉及的证明材料扫描件，响应人有义务核查扫描件材料内容的有效性和真实性、扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内，否则在评标时该材料不予认可。

15.4响应文件应当对谈判文件有关货物参数、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

15.5补充内容：响应文件编制的其它要求详见响应人须知前附表。

15.6响应文件涉及盖章签字的，如电子签名、手写签名或者电子盖章、纸质盖章等都具有法律效力，均予以认可。

- 第四节投标报价

- 16.投标报价

16.1所有投标均以人民币报价。

16.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

16.2.1按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

16.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

16.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

第五节  投标（也称“响应”）

17.响应文件的递交

17.1响应人应在响应人须知前附表规定的响应文件递交截止时间之前，向“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”递交加密后的电子响应文件。

17.2因“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台网上开评标系统”故障导致开标活动无法正常进行时，“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台网上开评标系统”故障是指非响应人原因造成所有响应人电子响应文件均无法解密的情形，本项目作流标处理。

17.3响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

17.4逾期上传响应文件的，采购人不予受理。

17.5通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”中上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的响应文件，采购人不予受理。

17.6响应人应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对响应文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

17.7响应文件应按照谈判文件的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定递交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

17.8响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

17.9响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。

17.10响应人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

18.响应文件的补充、修改和撤回

18.1在本章第17.1项规定的响应文件递交截止时间之前，响应人可以补充、修改或撤回已递交的响应文件。

第六节 开标

19.开标

19.1采购人在谈判文件规定的时间和地点公开开标；本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

19.2本项目不公开报价。

20.开标、评标、最终报价程序

20.1开标、评标、最终报价程序见响应人须知前附表。

20.2每个响应人应在响应人须知前附表规定的时间内完成电子响应文件的解密工作，解密后的电子响应文件将进行数据导入。

21.特殊情况处理

21.1因响应人原因造成响应文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

21.2响应人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场予以答复。

第七节 评标

22.组建评标委员会

22.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。结合本项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）响应人或响应人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.资格审查

24.1开标结束后，评标委员依法按照谈判文件规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。合格响应人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章评标办法。

25.评标

25.1评标委员会按照第三章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 确定中标

- 26.确定中标供应商

26.1代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，详见第三章评标办法。

26.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

27.中标公示

27.1 中标供应商确定后，采购人或代理机构应于2个工作日内，在刊登本次采购公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

27.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

27.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报行政监督部门处理。

27.4响应人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购人提出。采购人自收到异议之日起3日内作出答复。对采购人答复不满意或采购人拒不答复的，响应人可按照本章第30.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

28.采购项目的废标情况

28.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

（1）符合专业条件的响应人或者对谈判文件做出实质性响应的响应人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）平台系统出现本章第17.2条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

28.2废标后，采购人或代理机构将废标理由通知所有响应人。

第九节 合同授予

29.签订合同

29.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

29.2 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。

29.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

29.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

29.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应人须知前附表。采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第十节  纪律和监督

30.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

30.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

30.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章没有规定的评审因素和标准进行评标。

30.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

30.5 异议与投诉

（1）异议

a.响应人或者其他利害关系人对谈判文件有异议的，应在响应人须知前附表规定的时间前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停采购投标活动。

b.响应人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

c.响应人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

（2）投诉

## 就第30.5第（1）项规定事项提出投诉的，应先向采购人提出异议。响应人和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在答复期满后15个工作日内向“响应人须知前附表”明确的投诉受理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

## 第十一节  解释权

构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于采购投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、响应人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

## 第十二节  采购人补充的其他内容

见“响应人须知前附表”。

# 第三章   评标办法

第一节  资格审查程序

1.评标委员会将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。合格响应人不足3家的，不进入评标程序。

2.响应人的资格材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购公告 | 详见《资格审查承诺书》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购公告 | 如有，提供扫描件材料 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ” 网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 5 | 信用承诺书 | 提供符合谈判文件要求的承诺书。 | 详见《投标人信用承诺书》 |
| 6 | 认为需提供的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 如有，提供扫描件材料 |

第三节  评标程序

1.响应文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应谈判文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

- 第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应人名称 | 与营业执照不一致； |
| 2 | 投标函 | 未按谈判文件中的投标函编制； |
| 3 | 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 | 未按谈判文件中的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书编制； |
| 4 | 投标保证金 | 不符合第二章“响应人须知”第13项规定； |
| 5 | 投标完整性 | 将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 6 | 投标报价 | 投标报价超过谈判文件中规定的项目采购包最高限价； |
| 7 | 报价唯一性 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 8 | 投标有效期 | 响应文件中承诺的投标有效期不满足谈判文件中载明的投标有效期的； |
| 9 | 签署、加盖公章 | 未按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 10 | 加“★”号条款响应 | 未按谈判文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 |
| 11 | 上传电子响应文件时间 | 逾期上传的电子响应文件。 |
| 12 | 解密电子响应文件 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 |
| 13 | 串通投标 | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机递交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 14 | 公平竞争 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 |
| 15 | 附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足谈判文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 |
| 16 | 响应文件材料 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 |
| 17 | 其他无效情形 | 14.1谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2谈判文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。 |

- 第五节  谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

1.评标委员会所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会（通过系统进行，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担）。

2.在谈判过程中，评标委员会可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，评标委员会应当及时通过常州市金坛区公共资源综合交易服务平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和评标委员会的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.评标过程中，评标委员会将通过常州市金坛区公共资源综合交易服务平台以书面形式要求响应人对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

6.谈判结束后，评标委员会将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”递交最终报价。

7.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，评标委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最终报价，递交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，评标委员会应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内递交最终报价。

8.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.已递交响应文件的供应商，在递交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

10.最终报价须包含竞争性谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其投标无效。

11.响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

11.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其投标无效。

12.评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该响应人在规定的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；若响应人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

13.响应人填写有关第二次报价内容（最终报价）(除因谈判文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价)，在系统语音提示开始递交最终报价后的，二十分钟内递交第二次报价表（通过系统进行二次报价，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。），响应文件中的单价部分均按总价同比例下调。如未按上述时间进行报价的，响应人的报价按首轮报价进行计算。

14.谈判环节及递交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：

14.1供应商对实质性变动不予确认的；

14.2不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

14.3如供应商的最终报价超过竞争性谈判文件中规定的项目最高限价（控制费率）的；

14.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性谈判文件另有规定的除外）；

14.5最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

- 第六节  评标方法

- 1.评标委员会将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告

- 2.评标委员会要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 3.评标委员会在评标过程中发现响应人提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 第四章   采购需求

一、项目概述：新世纪大厦电梯维修更换

二、商务要求：

1、合同履行期限：15日历天。

三、技术要求：更换电梯参数

一、电梯需要标准功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| CFT | 餐厅等待 |
| EN-CK | 关门等待取消 |
| EN-CCO | 反向指令自动取消 |
| DCP | 轿厢关门延时保护 |
| DTO | 轿厢开门保护 |
| DTC | 轿厢关门保护 |
| LNS | 满载服务 |
| PRK | 自动泊梯 |
| LOBBY | 自动返回基站 |
| TCI | 轿顶检修 |
| LWS | 超载保护 |
| DOB/DCB | 开、关门按钮 |
| DDT | 厅、轿门分别控制 |
| HDI/CDI | 厅外及轿内方向显示 |
| HPI/CPI | 数字式大厅/轿内显示 |
| ICU-5 | 五方对讲 |
| RE-OP | 本层厅外开门 |
| RIN | 重新初始化运行 |
| COR | 复位救援运行 |
| SLD | 安全停靠 |
| NTSD | 终端楼层保护 |
| CSP | 关门力矩保护 |
| SE | 启动时力矩补偿 |
| HCC | 大厅呼梯指令取消 |

CFT

为大楼餐厅所在的楼层分配较长的开门时间，以满足额外的客流量。

EN-CK

自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。

EN-CCO

在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指令可自动消除。

DCP

当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电 梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯监测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作。

DTO

当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间（默认为20秒）时，电梯会出现下列动作：

- 把自己从群控系统中独立出去

- 熄灭大厅和轿厢内的方向指示灯

- 呼梯信号会分配给群控系统中的其他电梯按下任何电梯控制板的按钮都会发岀蜂鸣声

- 关门并按照当前的方向驶向下个楼层，直到到达基层以获得正确的方向信号

- 在反复尝试了3次开门动作后，轿厢门会关闭，将在下一层停止并开门

- 未被响应的命令会被清除

DTC

当电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过预定时间（默认为20秒）时，电梯重复四次关门后，未侦 祖到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门己正常关闭时，电梯将恢复正常操作。电梯会出现下列动作：

・把自己从群控系统中独立出去

・熄灭大厅和轿厢内的方向指示灯

・呼梯信号会分配给群控系统中的其他电梯

・操作电梯控制板会发出蜂鸣声并开门

•过10秒后尝试再次关门，在尝试关门3次失败后，轿厢门会被强迫关闭。

・未被响应的命令会被清除

- ・进入保护状态，当电梯监测到门己正常关闭时，电梯将恢复正常操作。

LNS

当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。

PRK

群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。

LOBBY

单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回 基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。

TCI

电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。

LWS

当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯 不能起动。

DOB/DCB

电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。

DDT

经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响 应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。

HDI./CDI

为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。

HPI/CPI

在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时用十六段数码显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前 运行位置。

1CU-5

五方对讲是指监控室、E&I Panel,轿内、轿顶、底坑（轿底）之间的通话，五方之间对讲关系如下图：

五方对讲装置可以在停电的状态下使用。

ICUTYPE= ICUCBUS/ ICUCJUC布线方式请参见《XAA28019E》

RE-OP

在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。

RIN

当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。

COR

当电梯因不影响安全的故障丢失轿厢位置时，在平层装置允许进行平层的前提下，电梯轿厢先低速运行至最近的服务楼层开门，让乘客安全离开：电梯再按照设定的速度执行初始化运行。在复位救援运行过程中，电梯通过语音将电梯的状态信息告知轿厢内的乘客。

SLD

当电梯因故障停在非平层位置，且控制系统内轿厢位置未丢失时，控制系统进行安全检测，若符合启动要求, 则电梯就近停层开门。

CSP

当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯将重新开门。

NTSD

当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。

SE

为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。

HCC

大厅呼梯指令取消，当大厅呼梯按钮被意外动作后，乘客可以通过在Is时间内连续再按两次该按钮取消该指 令。

二、电梯基本参数表

| 基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  | 产品型号： |  |
| 载重： | 1000公斤 | 速度： | 1米/秒 |
| 层/站/门： | 5层/ 5站/5门 | 提升髙度： | 20.4 米 |
| 设备群控方式： | 单梯 |  |  |
| 轿厢装饰 |  |  |  |
| 轿厢整体装潢： | 经典方形轿厢 |  |  |
| 轿照前围壁： | '发纹不锈钢 | 轿厢侧后围壁： | '发纹不锈钢 |
| 轿门材质： | '发纹不锈钢 |  |  |
| 装饰轿顶类型： | 4605L吊顶 | 装饰轿顶边框： | '发纹不锈钢 |
| 地面装饰： | 4901DA PVC 地面 PVC 地板 | 轿底装饰预留厚度： | 无需额外预留 |
| 最大额外装修重量： | 0千克 |  |  |
| 若实际装饰重量超出最大额外装修重量值，将对电梯运行性能及用梯安全造成影响,请事先联系厂家评估! |  |  |  |

| 土建参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯布局形式： | 单梯 |  |  |
| 厅门布局； | 厅门-单体召唤 |  |  |
| 井道净尺寸： | 2300毫米×2200毫米（宽×深） | 轿厢净尺寸： | 1600亳米×1500毫米（宽×深） |
| 开门净尺寸： | 900亳米×2100毫米（宽×高） | 对重位置： | 左侧 |
| 轿厢内部高度（轿箱地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离）： |  | 2400亳米 |  |

| 井道参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 井道墙类型： | 实心砖墙混凝土圈梁墙体 | 导轨支架间距： | 2500亳米 |
| 顶层净高： | 4550亳米 | 底坑深度： | 1600毫米 |
| 井道照明： | 井道灯和开关线缆由OTIS提供 | 甲方井道是否提供 牛腿： | 否 |

| 层楼参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站所在层； |  | 1层 |  | 外召按钮类型： | 发纹不锈钢 BR34G不锈钢圆形按钮 |  |
| 楼层标记： |  | 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |
| 井道安全门： |  | 无 |  |  |  |  |
| 井道安全门数量： |  | 0 |  | 井道安全门所在 层： | 无井道安全门 |  |
| 所在 楼层 | 楼层间距 （亳米） |  | 门套 | 厅门 | 厅外外呼装置 | 厅外横显 厅外到站灯 |
| 1 | 6000 | 前门 | '发纹不锈钢 J101小门套 | 发纹不锈钢 | HBP16_LED_W 一体式黑屏白色字体召唤盒 不锈钢 | • • |
| 2~3 | 4200 | 前门 | '发纹不锈钢 J101小门套 | 发纹不锈钢 | HBP16_LED_W 一体式黑屏白色字体召唤盒 不锈钢 | • • |
| 4 | 6000 | 前门 | '发纹不锈钢 J101小门套 | 发纹不锈钢 | HBP16_LED_W 一体式黑屏白色字体召唤盒 不锈钢 | • • |
| 5 | 4550 | 前门 | '发纹不锈钢 J101小门套 | 发纹不锈钢 | HBP16_LED_W 一体式黑屏白色字体召唤盒 不锈钢 | • • |

| 其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备品牌： |  | 品牌标识： |  |
| 其他选项功能 |  |  |  |
| ■控制柜原厂原品牌 |  |  |  |
| ■有手动开关的风机（数量：1） |  |  |  |
| 内部通话装置（分线制）: — - 1.控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米，其他布线要求 详见《土建布置图》中的'‘建筑及布线要求"； 2.本梯属于监控室A管理。 |  |  |  |

若实际装饰重量超出额外预留装修重量值，将对电梯运行性能及用梯安全造成影响，请事先联系厂家评估!

2、质量要求：合格

3、维保期限：二年

四.新世纪大厦电梯维修更换采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯更换 |  |  |  |  |
| 1 | 原电梯更换 | 包含电梯更换、安装、调试等全部内容；规格型号具体详见电梯参数表（原电梯拆除及处置由新世纪大厦自行处理） | 座 | 1 |

第五章   合同文本（范本）

采购人（以下称甲方）:                    合同编号：

供应商（以下称乙方）:                    签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同金额：             元。

本合同总价包括谈判文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务（不超10%）的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性谈判文件（编号：   ）   （2）乙方提供的谈判响应文件；

（3）成交通知书；                   （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.付款方式：项目完成经甲方验收合格后付至合同价的90%，维保期满后付清余款（无息）。付款前需提供符合甲方要求的增值税发票。

第五条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性谈判文件要求和谈判承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本项目维保期限为   2  年。

3.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，相关部门存档贰份。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                    单位名称（章）：

单位地址：                          单位地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：

账号：

附件1：

安全协议书

为了在项目中明确双方的安全生产责任，确保施工安全，贯彻“安全第一，预防为主”方针，保护施工人员的安全和健康，防止和杜绝伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一致，并同意按以下条款签订本协议。

1、乙方必须加强规范化管理，向乙方人员进行安全交底、安全教育等各类安全活动，严格执行安全技术方案。一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

2、项目现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

3、项目现场的用电线路、用水设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并应事先与甲方取得联系，按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

4、施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5、乙方应当做好项目现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

6、项目现场发生重大事故的处理，依照国家相关规定执行，同时乙方给予5万元的违约赔偿并清退出场。

二、甲方责任与义务

1、甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。

2、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求乙方停工和强行整改使之达到安全标准，所需整改费用从施工款中扣除，同时因此造成的一切损失（包括但不限于工期延误的损失）由乙方单位承担。

3、违反安全生产、治安、消防、文明、城市管理施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对要求乙方承担违约责任。

三、乙方责任与义务

作为本项目的承包单位，对项目实施过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担经济、安全责任，乙方应切实履行以下安全责任：

1、必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，履行乙方责任。

2、必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证施工地点所有人员或附近人员（包括甲方工作人员、进出入车辆等）免遭工地可能发生的一切危险，必须为施工人员进行人身保险。

3、必须教育和约束自己的施工人员严格遵守施工现场安全管理规定。

4、必须严格执行施工人员因工伤亡报告制度，乙方人员在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，责任和损失均由乙方负责。

5、如果发生因工伤亡事故，应在1小时内报甲方，并以最快捷的方式及时逐级上报相关部门。同时积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备，乙方应做好记录或拍照。

6、必须要积极配合甲方、上级主管部门对事故的调查和现场勘查，造成工期延误的由乙方承担相应的违约责任。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由乙方承担。

7、必须承担安全事故导致的经济赔偿责任和法律责任。

四、其他情形：

1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

2、因乙方管理以及自身防范措施不到位或现场施工工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故赔偿责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责全额赔偿，同时因停工造成的工期延误之相关责任也由乙方承担。

本协议为合同补充条款，经甲乙双方签字盖章后生效，与合同具有同等法律效力。

甲方单位：                             乙方单位：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

# 第六章   响应文件格式

（本项目由于软件模板限定，此章节中出现“招标文件”、“投标文件”、“投标人”，等同于“谈判文件”、“响应文件”、“响应人”进行理解。投标人无需调整内容，按此章节内容编写即可。）

## 封面

新世纪大厦电梯维修更换项目 （项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

投标人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：         年         月         日

## 投标函

致：                   （采购人名称）

（代理机构名称）

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起  45 日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投 标 人：                        （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人：      （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：         年        月        日

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

## 授权委托书格式

## （一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位公章）

日   期：                年        月        日

注：如果由投标人的法定代表人亲自签署和递交投标文件的，则需提供本证明，但不需要提供下页的授权委托书。

法定代表人身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

## （二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：       年       月       日

注：由委托代理人签署和递交投标文件的，需同时提供本授权委托书和上页的法定代表人身份证明。

委托代理人身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

## 注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

### 法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件

（上传扫描件）

分项报价明细表

价格单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

服务偏离表

### （一）服务偏离表

| 对本项目服务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对服务偏离表中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

### 开标一览表（具体格式以软件系统为准）

资格审查材料格式

（一）资格审查承诺书

（采购人名称）：

贵单位组织的                   （项目名称）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：我单位如在采购活动中有违法违规行为或弄虚作假材料等情形，愿意接受行政监督部门依法查处，行政处罚信息在有关行政监督网公示。

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购人保留核查中标供应商上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

投标人信用承诺书

### 本单位及本单位法定代表人，清楚知晓我单位参与             （项目名称）的投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位及我单位法定代表人保证遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法依规参与本项目采购投标活动。

二、我单位保证严格按照本次招标文件中的投标人资格要求提供相应投标资料，并在“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”企业诚信库录入的所有企业信息和上传的企业资料都是真实、有效、准确且合法的，没有伪造、修改和弄虚作假的情形。

三、我单位财务和经营状况良好，具备履行合同能力，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。我单位和我单位法定代表人以及授权代表人在本项目采购投标活动中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为。我单位如被查实在本项目采购投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事处罚及失信惩戒。

四、我单位在采购投标活动期间，如果涉及异议或投诉，将严格按照法律法规及规范性文件的规定执行，否则采购人或有关行政监督部门可以不予受理。

六、我单位如果涉及异议或投诉，将由本单位法定代表人在异议或投诉书中真实署名并实际参与采购人或有关行政监督部门的质询。

七、我单位如在采购投标活动中有违法违规行为或弄虚作假材料等情形，愿意接受行政监督部门依法查处，行政处罚信息在有关行政监督网公示。

八、以上是我单位真实意思的表示。若存在弄虚作假情况的，本单位及法定代表人自愿接受采购人否决我单位的投标资格或中标结果，并共同承担法律责任，接受相应行政、刑事处罚及失信惩戒。本承诺书一经签订即作为中标合同的组成部分，对我单位在与本项目投标有关的任何行为中具有法律约束力。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年        月        日

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

承诺函

致：                   （采购人名称）

我公司承诺：如我公司中标，我方向业主提供7*24 小时服务，如出现应急交办任务，我方承诺在接到业主通知后  12  小时内到场。如违反承诺，愿意自动放弃中标资格，并承担一切后果。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年        月        日

（上传扫描件）

- 认为需提供的其他材料（如有）

| 材料名称 | 备注 | 扫描件 |
| --- | --- | --- |